# 产品规格说明

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

## 产品与型号

合成标准产品为SC-240控制终端，面向工业监测与配套控制场景。标准配置与选配件分开报价。此文件为原始规格书，不包含客户需求匹配结论。

## 电气与环境参数

额定供电24V DC，允许范围20至28V。工作温度0至45℃，储存温度-20至70℃。工作湿度10%至85%，无凝露。标准防护等级IP54。

## 接口与采样

标准通信接口为RS485，支持Modbus RTU。Ethernet为独立选配模块。采样周期5ms，支持8路模拟量输入和4路数字量输出，数据保存容量30天。

## 交付与质保

标准交期为确认订单后25个自然日，安装尺寸为210×145×68mm，整机重量1.8kg。合成质保期12个月，现场支持按服务合同执行。

## 技术变更

低温、户外高防护和高速采样配置属于非标准改型，需技术评审后确认价格与交期。原输入不预写是否满足客户要求的判断。

## 原始记录样例

| 技术指标 | 标准配置值 | 单位或说明 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 24 | V DC，允许20至28V |
| 工作温度 | 0至45 | ℃ |
| 防护等级 | IP54 | 标准外壳 |
| 通信接口 | RS485 | Ethernet为选配 |
| 采样周期 | 5 | ms |