# 客户需求表

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

## 客户项目

合成客户计划采购工业监测控制终端，用于室外设备运行数据采集。采购计划为40套，目标在2026年6月中旬前完成首批安装。需求尚未做标准产品比对。

## 电气与环境要求

客户要求24V DC供电，工作温度-10至60℃，防护不低于IP65。长期在高湿度环境工作，外壳与接口需满足防水安装条件。

## 接口与性能要求

同时要求RS485与Ethernet接口，采样周期不高于1ms。至少8路模拟量输入，运行数据本地保留90天，并支持按日期导出CSV。

## 商务与交付条件

目标交期20个自然日，质保期24个月；安装尺寸须适配现有220×150×70mm机箱。报价需分列主机、通信模块、安装、培训和备件。

## 待确认边界

用户需要对需求与标准规格进行实际比对。输入只记录需求，不预先给出通过项、不满足项、风险排序或最终报价。

## 原始记录样例

| 需求指标 | 客户要求值 | 确认来源 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 24V DC | 合成客户需求 |
| 工作温度 | -10至60℃ | 合成客户需求 |
| 防护等级 | 不低于IP65 | 合成客户需求 |
| 通信接口 | RS485及Ethernet | 合成客户需求 |
| 采样周期 | 不高于1ms | 合成客户需求 |